|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSUCHSPROTOKOLL CERED T2 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
| VL | | | | DATUM | UHRZEIT | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vorbereitung** |  |  |
| **Laborvorbereitung**   * Labor lüften (rechtes Fenster auf) * Licht, Luft und Strom in EEG-Kabine einschalten * Amplifier und Steckbox aus grauem Schrank * 1 Powerpack aus Vorraum an Amplifier schließen und mit Erfassungsrechner verbinden * EEG-Rechner: Workspace Studie ER-ED öffnen * Beistelltisch prüfen, Nierenschale bestücken * Papierhandtücher bereitstellen * Leitungswasser und Glas bereit stellen | | 🞎  🞎  🞎  🞎  🞎  🞎  🞎  🞎 |
| **Technik**   * EEG-Rechner (Mitte) hochfahren * Präsentationsrechner (links) hochfahren * Korrektes Umschalten zw. den Bildschirmen prüfen (schwarzer Schalter) * Gegensprechanlage anschalten und prüfen * Tablet einschalten | | 🞎  🞎  🞎  🞎  🞎 |
| **Materialien und Unterlagen**   * Unterlagen: Versuchsprotokoll, Tablett, Versuchspersonencode * Kugelschreiber, Klemmbrett, Tablet, USB-Stick | | 🞎  🞎 |
| **Räumlichkeiten**   * Labor sauber und ordentlich * Tablett bereitlegen * Aufsteller „EEG-Untersuchung“ rausstellen | | 🞎  🞎  🞎 |
| **Erhebung** | |  |
| Begrüßung | | 🞎 |
| Vorbereitende Fragen | | 🞎 |
| ER Instructions lesen lassen  ER Training durchführen und verwendete Strategien erklären lassen | | 🞎  🞎 |
| EMG-Präparation laut Anleitung  Artefakte demonstrieren und Probanden entsprechend instruieren | | 🞎  🞎 |
| Gegensprechanlage erklären | | 🞎 |
| **PC: ER Aufgabe**   * Experiment am Präsentationsrechner starten * EMG-Aufzeichnung am EEG-Rechner starten | | 🞎  🞎 |
| **Nach ER Aufgabe**   * Elektroden entfernen, VP reinigen * VP kurz entspannen lassen, ggf. neues Wasser bringen | | 🞎  🞎 |
| * Nachbefragung * Person bezüglich Fragebögen instruieren * Für Teilnahme danken und Verabschiedung | | 🞎  🞎  🞎 |
| **Nachbereitung** | |  |
| * Elektroden aus Amplifier und zum Waschbecken * Amplifier in Stahlschrank, Powerpack an die Stromversorgung * Daten sichern und auf USB-Stick ziehen | | 🞎  🞎  🞎 |
| **Labor**   * Ggf. Tastatur reinigen * Elektroden reinigen und aufräumen * Alle Rechner runterfahren, Gegensprechanlage auf „P“ * Licht- und Stromversorgung ausschalten * Alle Materialien aufräumen * Glas abwaschen | | 🞎  🞎  🞎  🞎  🞎  🞎 |
| Anmerkungen/ Besonderheiten/ Zwischenfälle | |  |
|  | |  |