|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSUCHSPROTOKOLL COG-ER-ED T1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
| VL | | | | DATUM | UHRZEIT | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vorbereitung** |  |  |
| **Laborvorbereitung**   * Labor lüften (rechtes Fenster auf) * Licht, Luft und Strom in EEG-Kabine einschalten * Leitungswasser und Glas bereit stellen | | 🞎  🞎  🞎 |
| **Technik**   * Präsentationsrechner (links) hochfahren * Korrektes Umschalten zw. den Bildschirmen prüfen (schwarzer Schalter) * Gegensprechanlage einschalten und prüfen * Tablet einschalten | | 🞎  🞎  🞎  🞎 |
| **Materialien und Unterlagen**   * Unterlagen: Versuchsprotokoll, Einwilligungserklärung, Versuchspersonencode, Tablett, Kugelschreiber, Klemmbrett, Tablet, USB-Stick * Paradigma auf dem PC öffnen | | 🞎  🞎 |
| **Räumlichkeiten**   * Labor sauber und ordentlich * Teilnehmerunterlagen bereitlegen: Einwilligung * Aufsteller „EEG-Untersuchung“ rausstellen | | 🞎  🞎  🞎 |
| **Erhebung** | |  |
| Begrüßung und Labor zeigen (Steuerraum, EEG-Kabine) | | 🞎 |
| Aufklärung und Einwilligung | | 🞎 |
| Allgemeiner Fragebogen | | 🞎 |
| Gegensprechanlage erklären | | 🞎 |
| **PC: n-Back und Effort Discounting**   * Experiment am Präsentationsrechner starten * Tablett in Kabine bereit legen für NASA-TLX | | 🞎  🞎 |
| **Nach ER Aufgabe**   * Haube und Elektroden entfernen * VP kurz entspannen lassen, ggf. neues Wasser bringen | | 🞎 |
| * Persönlichkeitsfragebögen (Tablett) | | 🞎 |
| * Nachbefragung | | 🞎 |
| **Nachbereitung** | |  |
| **Vp**   * Vp waschen lassen | | 🞎 |
| **währenddessen: Labor aufräumen**   * Elektroden aus Amplifier und zum Waschbecken * Amplifier in Stahlschrank, Powerpacks an die Stromversorgung | | 🞎  🞎 |
| **währenddessen: Materialien/ Unterlagen überprüfen**   * Einwilligungserklärung abheften * Daten sichern und auf USB-Stick ziehen | | 🞎  🞎 |
| **Vp**   * Geld auszahlen und Erhalt quittieren lassen (ca. 2,5 h → 20 €) * Für Teilnahme danken und Verabschiedung | | 🞎  🞎 |
| **Labor**   * Ggf. Tastatur reinigen * Haube und Elektroden reinigen und aufräumen * Alle Rechner runterfahren, Gegensprechanlage auf „P“ * Licht- und Stromversorgung ausschalten * Alle Materialien aufräumen * Glas abwaschen | | 🞎  🞎  🞎  🞎  🞎  🞎 |
| LUFTFEUCHTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % | | |
| Anmerkungen/ Besonderheiten/ Zwischenfälle | |  |
| *Bei Bedarf bitte Rückseite verwenden!* | |  |